## Sheet1
Reference ID | DEC | 英名称 | 日本語名称 | HEX
MWF_ECG_DOMT | 55808 | Dominant beat | 基準波形 | DA00
MWF_ECG_AVBEAT | 56320 | Averaging beat | アベレージ対象波形 | DC00
MWF_ECG_P_WAVE | 35328 | P wave | P 波 | 8A00
MWF_ECG_P2_WAVE | 35840 | P2 wave | P2 波 | 8C00
MWF_ECG_P1_PEAK | 36352 | P wave first peak | P 波 第１ピーク | 8E00
MWF_ECG_P2_PEAK | 36864 | P wave second peak | P 波 第２ピーク | 9000
MWF_ECG_PP_WAVE | 37376 | P' wave(Retrograde) | P' 波(逆伝導性) | 9200
MWF_ECG_PP2_WAVE | 37888 | P'2 wave | P'2 波 | 9400
MWF_ECG_PP1_PEAK | 38400 | P' wave first peak | P'波 第１ピーク | 9600
MWF_ECG_PP2_PEAK | 38912 | P' wave second peak | P'波 第２ピーク | 9800
MWF_ECG_QRS_COMPLEX | 41472 | QRS complex | QRS 波 | A200
MWF_ECG_QRS_PEAK | 41984 | QRS peak | QRS ピーク | A400
MWF_ECG_Q_WAVE | 43008 | Q wave | Q 波 | A800
MWF_ECG_Q_PEAK | 43520 | Q wave peak | Q 波 ピーク | AA00
MWF_ECG_R_WAVE | 44032 | R wave | R 波 | AC00
MWF_ECG_R_PEAK | 44544 | R wave peak | R 波 ピーク | AE00
MWF_ECG_R2_WAVE | 45056 | R' wave | R'波 | B000
MWF_ECG_R2_PEAK | 45568 | R' wave peak | R'波 ピーク | B200
MWF_ECG_R3_WAVE | 46080 | R" wave | R"波 | B400
MWF_ECG_R3_PEAK | 46592 | R" wave peak | R"波 ピーク | B600
MWF_ECG_S_WAVE | 47104 | S wave | S 波 | B800
MWF_ECG_S_PEAK | 47616 | S wave peak | S 波 ピーク | BA00
MWF_ECG_S2_WAVE | 48128 | S' wave | S'波 | BC00
MWF_ECG_S2_PEAK | 48640 | S' wave peak | S'波 ピーク | BE00
MWF_ECG_S3_WAVE | 49152 | S" wave | S"波 | C000
MWF_ECG_S3_PEAK | 49664 | S" wave peak | S"波 ピーク | C200
MWF_ECG_QRS_NOTCH | 50176 | Notch | ノッチ | C400
MWF_ECG_DELTA | 42496 | Delta | デルタ | A600
MWF_ECG_T_END | 51712 | T wave end | T 波終点 | CA00
MWF_ECG_T_PEAK | 52224 | T wave peak | T 波ピーク | CC00
MWF_ECG_T2_END | 52736 | T' wave end | T'波終点 | CE00
MWF_ECG_T2_PEAK | 53248 | T' wave peak | T'波ピーク | D000
MWF_ECG_U_END | 53760 | U wave end | U 波終点 | D200
MWF_ECG_U_PEAK | 54272 | U wave peak | U 波ピーク | D400
MWF_ECG_STJ | 50688 | ST-j | ST-j | C600
MWF_ECG_ST | 51200 | ST | ST | C800
WMF_ECG_J_WAVE | 39424 | J wave | J 波 | 9A00
MWF_ECG_H_WAVE | 40448 | His bundle wave | ヒス束 | 9E00
MWF_ECG_FIDUCIAL | 33792 | Fiducial point | 基準点 | 8400
MWF_ECG_ISOELECTRIC | 33280 | Isoelectric point | ゼロ電位点 | 8200
MWF_ECG_A_PACING | 34304 | Atrial pacing pulse | 心房ペーシングパルス | 8600
MWF_ECG_V_PACING | 34816 | Ventricular pacing pulse | 心室ペーシングパルス | 8800
MWF_ECG_CAL | 55296 | Calibration | 校正波形 | D800
MWF_ECG_HEART_RATE | 32769 | Heart rate | 心拍数 | 8001
MWF_ECG_VPC_MIN | 32778 | VPC rate per min | VPC 数/分 | 800A
MWF_ECG_VPC_HOUR | 32780 | VPC rate per hour | VPC 数/時 | 800C
MWF_ECG_TIME_PD_RR | 32770 | RR interval | RR 間隔 | 8002
MWF_ECG_ANGLE_P_FRONT | 32772 | P wave axis | P 波軸 | 8004
MWF_ECG_ANGLE_QRS_FRONT | 32774 | QRS axis | QRS 軸 | 8006
MWF_ECG_ANGLE_T_FRONT | 32776 | T wave axis | T 波軸 | 8008
MWF_ECG_ANGLE_T_PP | 32782 | PP interval | PP 間隔 | 800E
MWF_ECG_TIME_PD_P | 57472 | P width | P 幅 | E080
MWF_ECG_AMPL_P1 | 57600 | P1 amplitude | P1 振幅 | E100
MWF_ECG_AMPL_P2 | 57728 | P2 amplitude | P2 振幅 | E180
MWF_ECG_TIME_PD_PR | 57856 | PQ interval | PQ 時間 | E200
MWF_ECG_AREA_P_WAV | 57984 | P Area | 陰性Ｐ波の面積 | E280
MWF_ECG_TIME_PD_Q | 58112 | Q duration | Q 幅 | E300
MWF_ECG_AMPL_Q | 58240 | Q amplitude | Q 振幅 | E380
MWF_ECG_TIME_PD_QRS | 58368 | QRS duration | QRS 幅 | E400
MWF_ECG_TIME_PD_R | 58496 | R duration | R 幅 | E480
MWF_ECG_AMPL_R | 58624 | R amplitude | R 振幅 | E500
MWF_ECG_TIME_PD_R2 | 58752 | R2 duration | R2 幅 | E580
MWF_ECG_AMPL_R2 | 58880 | R2 amplitude | R2 振幅 | E600
MWF_ECG_TIME_PD_S | 59008 | S duration | S 幅 | E680
MWF_ECG_AMPL_S | 59136 | S amplitude | S 振幅 | E700
MWF_ECG_TIME_PD_S2 | 59264 | S2 duration | S2 幅 | E780
MWF_ECG_AMPL_S2 | 59392 | S2 amplitude | S2 振幅 | E800
MWF_ECG_AMPL_STJ | 59520 | STj | J 点の振幅 （STj 値） | E880
MWF_ECG_AMPL_ST | 59648 | ST | ST 値 | E900
MWF_ECG_ST_MIN | 59776 | STmin | ＳＴｍｉｎ 値 | E980
MWF_ECG_AMPL_T | 59904 | T amplitude | T 振幅 | EA00
MWF_ECG_AMPL_T2 | 60032 | T2 amplitude | T2 振幅 | EA80
MWF_ECG_TIME_PD_QT | 60160 | QT interval | QT 時間 | EB00
MWF_ECG_TIME_PD_QT_CORR | 60288 | QTc interval | QTc 時間 | EB80
MWF_ECG_TIME_PD_VAT | 60416 | Ventricular activation time | VAT 時間 | EC00
MWF_ECG_AMPL_ST_SLOPE | 60544 | ST-slope | ST スロープ | EC80
MWF_ECG_AMPL_ST1 | 60672 | ST-amplitude at the J-point plus 20 ms(μV) | ST1 振幅（20msec） | ED00
MWF_ECG_AMPL_ST2 | 60800 | ST-amplitude at the J-point plus 40 ms(μV) | ST2 振幅（40msec） | ED80
MWF_ECG_AMPL_ST3 | 60928 | ST-amplitude at the J-point plus 60 ms(μV) | ST3 振幅（60msec） | EE00
MWF_ECG_AMPL_ST4 | 61056 | ST-amplitude at the J-point plus 80 ms(μV) | ST4 振幅（80msec） | EE80
MWF_ECG_AMPL_ST5 | 61184 | ST-amplitude at the J-point plus 1/16 average R-R interval(μV) | ST5 振幅平均 RR 間隔 1/6 | EF00
MWF_ECG_AMPL_ST6 | 61312 | ST-amplitude at the J-point plus 1/8 average R-R interval(μV) | ST6 振幅平均 RR 間隔 1/8 | EF80
MWF_ECG_CAL | 65025 | Calibration | 校正波形 | FE01
MWF_ECG_NOISE | 65026 | Artifact/Noise | アーチファクト | FE02
MWF_ECG_FILTER | 65027 | Filter | フィルタ | FE03
MWF_ECG_EDOFF | 65028 | Electrode OFF | 電極外れ | FE04
MWF_ECG_PWR | 65029 | Power line frequency | 電源周波数 | FE05
MWF_ECG_LEADS | 65030 | Measurement leads combination | 測定時誘導 | FE06
MWF_ECG_SENS | 65031 | Measurement sensitivity | 測定時感度 | FE07